附件1   阜成路校区存在的问题及整改落实情况表

| 序号 | 座谈会学生提出的问题 | 后勤整改落实具体措施 | 整改部门 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室设备老化，喷头不好用。 | 后勤已通过申请专项资金，正在对浴室进行维修改造。 | 后勤处 物业中心 | 11月16日 （试运行） |
| 2 | 茶炉水碱太多 | 正在对茶炉进行维修改造，增加了净水设备。 | 后勤处 物业中心 | 11月下旬 |
| 3 | 新生下课晚，12点多时食堂品种少。 | 食堂11点开始售饭，每天中午热菜品种20多个，中间还会补菜，后期品种肯定会少些，因为卖不完浪费。12：30之前，能够保证一定品种的菜肴，并集中到一个窗口，方便学生打菜。 | 饮食中心 | 10月29日 |
| 4 | 有时感觉菜量少 | 食堂每天公布菜名、菜价、重量，并一直设有公平秤，如果感觉分量不够，可以当场称重，并找值班经理反映情况，服务人员的照片就张贴在食堂，方便大家监督。 | 饮食中心 |  |
| 5 | 希望提供微波炉加热服务 | 食堂一、二层一直设有微波炉。 天气渐冷，食堂购置用于保温菜肴的电磁炉已经到货。 | 饮食中心 | 10月29日 |
| 6 | 希望增加地方风味饮食 | 西区食堂改造完成后，在招商时考虑引进各地风味小吃、快餐。 | 后勤处 饮食中心 | 明年初 |
| 7 | 4号楼后面堆积的废电池影响环境 | 派人将堆积的废旧电池移至垃圾车存放处附近。 团委通知环保协会尽快处理，今后放在指定地点，避免污染环境。 | 公寓中心 团委 | 10月28日 座谈会结束后 |
| 8 | 公寓水阀维修不及时 | 召开工作人员会，加强对保洁、宿舍管理员的教育，做到经常巡视、及时报修。 | 公寓中心 | 10月29日 |
| 9 | A、B座电梯每层都停，设置不合理。 | 1部电梯每层都停，另外2部电梯4层以下不停。 | 公寓中心 | 11月16日 |
| 10 | 希望公寓楼指定张贴通知位置 | 召开楼长会，积极配合学生张贴通知，幷指定具体位置。 | 公寓中心 | 10月29日 |
| 11 | 东区宿舍手机信号不好 | 积极向通讯公司反映情况 | 物业中心 | 近期 |
| 12 | 希望在图书馆增加电茶炉 | 积极向图书馆反映情况，并配合了解电路负荷。 | 维修中心 | 近期 |

附件2         良乡校区存在的问题及整改落实情况表

| 序号 | 座谈会学生提出的问题 | 后勤整改落实具体措施 | 整改部门 | 整改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浴室喷头40%不好用 | 座谈会后经检查，发现喷头只有7个是坏的，但很多喷头 水量小。已指派专人利用周六时间加班更换了100个喷头。 | 维修中心 | 11月7日 |
| 2 | 洗澡时间不合理，下午4点很多同学回不到生活区。 | 洗澡时间从原来的下午4：00—9：00，改为下午5：00—10：00。 | 维修中心 | 11月16日 |
| 3 | 坏了的钟表还一直挂在浴室墙上 | 清理浴室坏了的钟表 | 维修中心 | 11月6日 |
| 4 | 暖气温度不够 | 锅炉房的供暖温度已从55度提高到58度，经过前段时间的排气、循环，供暖基本正常，近期继续调节、排查，进一步解决温度均衡问题。 | 维修中心 | 11月6日 |
| 5 | 篮球场灯光开得较晚 | 经过调整，生活区篮球场灯光的开关时间已与生活区路灯的开关时间相同。 | 维修中心 | 11月9日 |
| 6 | 下课晚时在清真窗口买不到饭 | 清真窗口售饭时间从10：30延长至下午1：00，并增加了保温设备。 | 饮食中心 | 11月9日 |
| 7 | 一楼东厅服务态度差 | 召开一层东厅全体工作人员会，要求餐饮人员要树立以人为本的服务理念，进一步改善服务态度，加强对员工的教育和培训。 | 饮食中心 | 11月5日 座谈会结束后 |
| 8 | 二层餐厅卫生不如大食堂 | 召开二楼餐厅全体工作人员会，强调严格按操作程序对筷子、勺等进行二次消毒，并加大卫生监督检查力度。 | 饮食中心 | 11月5日 座谈会结束后 |
| 9 | 雪天过街天桥路滑 | 已经增加了扫雪人员，在下第二场雪时，从早上6：30就开始扫雪，7：30主干道的雪就已清扫完毕，方便学生出行。第二天早上对天桥结冰的地方又及时进行了清理。 | 物业中心 | 11月9日 |
| 10 | 公寓报修问题 | 公寓中心一方面要求管理员要坚守工作岗位，及时报修（同学协助填写保修单），另一方面积极配合维修部门，已完成楼道公共区域25块中空玻璃的安装。 | 公寓中心 维修中心 | 11月11日 |
| 11 | 个别同学希望延长熄灯时间 | 考虑大多数学生的作息规律，各高校基本都是这个时间熄灯，不做调整。 |  |  |
| 12 | 希望在公寓阳台安装晾衣架 公寓卫生间的门损坏太多 | 已统计数量，申请专项资金后才能改造。 | 综合中心 维修中心 | 待定 |
| 13 | 艺术楼后面有个小门，是否安全？ 周五下午坐公交横穿马路不安全，能否开门？ 校园流浪猫、狗问题 | 积极向保卫处反映情况 | 后勤处 | 近期 |
| 14 | 一卡通丢失补办需一周时间，办理期间很不方便。 网速特别慢，网吧营业时间短。 | 积极向网络中心反映情况 | 后勤处 | 近期 |
| 15 | 10号楼外的树生虫子特别多 | 积极向规划建设处反映情况 | 后勤处 | 近期 |