附加2：

新供电系统的使用方法

缴费流程：

在综合楼交费处直接买电即可，无需购卡，购电后会兑换相等的度数充值到购电房间的电表上显示（剩余电量）。如果原有剩余电量，则会累加，如果原有欠费，负数会扣除。（例如：充值100度，原表剩余11度，充值后就会显示111度；若是原表-11度，充值后就会显示89度。）

如何查看电量信息：

电表上会每隔10秒显示一组数字，闪烁显示的是全部用电量（就是通电后走过的所有电量），固定显示的是剩余电量（缴费的充值度数或学校给的补助度数都在这里累加显示，会随着用电度数的增多而减少这个度数）。

催缴和欠费的概念：

催缴就是固定显示的剩余电量不足5度，电表会断电20秒提示。欠费就是剩余电量不足0度，固定显示是负数，系统则会切断用电直到充值。

电表是以六位显示8888.88，小数点前为个位。